## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 3/1
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb/m2 | zł/szt. ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
DOKUMENTACJE
1 | Zamienny projekt budowlano-wykonawczy (jeśli oferowana technologia będzie tego wymagała ) i powykonawczy.
ROBOTY BUDOWLANE I ZAGOSPODAROWANIE TERENI
2 | Budowa budynku kotłowni
2.1 | konstrukcje żelbetowe
2.2 | roboty murowe
2.3 | konstrukcja stalowa
2.4 | roboty naprawcze, posadzki, wykończeniowe, ślusarka
3 | Budowa budynku składu opału - wiata
3.1 | konstrukcje żelbetowe
3.2 | roboty murowe
3.3 | konstrukcja stalowa
3.4 | pokrycie dachu
3.5 | ślusarka wewnętrzna
4 | Budowa składu opału - otwarty, utwardzony plac składowy
KOTŁOWNIA - TECHNOLOGIA I INSTALACJE
5 | Dostawa i montaż kotłów wodnych o łącznej mocy 2,4 MW (1,6+0,8 MW) wraz z układem transportu biomasy, odpopielania kotła, instalacja automatycznego czyszczenia plomieniówek, instalacja automatyki i sterowania pracą kotłów.
6 | Instalacja odpylania, oczyszczania i odprowadzania spalin: czopuch, multicyklon, elektrofiltr. Podłączenie do istniejącego komina.
7 | Technologia - dostawa i montaż urządzeń technologicznych, armatury, rurociągów technologicznych, izolacje.
8 | Instalacje sanitarne - instalacje c.o. i wentylacji , instalacja wod-kan, instalacja zraszaczowa.
9 | Zasilanie elektryczne obiektu. Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń, instalacje wewnętrzne, badania i pomiary, instalacja AKPiA kotłowni.
10 | Agregat prądotwórczy z układem SZR
11 | Próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów.
12 | Inwentaryzacja geodezyjna , wymagane odbiory (niezbędne do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatację urządzeń i pozwoleń na użytkowanie obiektu i instalacji), opracowanie instrukcji obsługi, przeszkolenie obsługi
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
..................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy